## 0.1Mpa
Temperature | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy
(K) | (MPa) | (kg/m?) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K)
95 | 0.1 | 445.76 | -57.144 | -0.55396
105 | 0.1 | 431.95 | -23.057 | -0.21286
115 | 0.1 | 1.7341 | 518.26 | 4.6468
125 | 0.1 | 1.5834 | 540.01 | 4.8281
135 | 0.1 | 1.4584 | 561.48 | 4.9933
145 | 0.1 | 1.3526 | 582.77 | 5.1455
155 | 0.1 | 1.2617 | 603.95 | 5.2867
165 | 0.1 | 1.1825 | 625.05 | 5.4187
175 | 0.1 | 1.113 | 646.11 | 5.5426
185 | 0.1 | 1.0513 | 667.15 | 5.6595
195 | 0.1 | 0.99627 | 688.19 | 5.7703
205 | 0.1 | 0.94677 | 709.25 | 5.8756
215 | 0.1 | 0.90202 | 730.35 | 5.9761
225 | 0.1 | 0.86135 | 751.51 | 6.0723
235 | 0.1 | 0.82424 | 772.74 | 6.1646
245 | 0.1 | 0.79022 | 794.07 | 6.2535
255 | 0.1 | 0.75891 | 815.52 | 6.3393
265 | 0.1 | 0.73002 | 837.12 | 6.4224
275 | 0.1 | 0.70325 | 858.87 | 6.503
285 | 0.1 | 0.6784 | 880.81 | 6.5813
295 | 0.1 | 0.65524 | 902.95 | 6.6577
305 | 0.1 | 0.63363 | 925.31 | 6.7322
315 | 0.1 | 0.6134 | 947.9 | 6.8051
325 | 0.1 | 0.59443 | 970.75 | 6.8765
335 | 0.1 | 0.5766 | 993.88 | 6.9466
345 | 0.1 | 0.55982 | 1017.3 | 7.0154
355 | 0.1 | 0.54399 | 1041 | 7.0831
365 | 0.1 | 0.52903 | 1065 | 7.1498
375 | 0.1 | 0.51487 | 1089.3 | 7.2156
385 | 0.1 | 0.50146 | 1114 | 7.2805
395 | 0.1 | 0.48872 | 1139 | 7.3446
405 | 0.1 | 0.47662 | 1164.3 | 7.4079
415 | 0.1 | 0.46511 | 1190 | 7.4706
425 | 0.1 | 0.45414 | 1216.1 | 7.5326
435 | 0.1 | 0.44368 | 1242.5 | 7.594
445 | 0.1 | 0.43369 | 1269.2 | 7.6549
455 | 0.1 | 0.42414 | 1296.4 | 7.7152
465 | 0.1 | 0.415 | 1323.9 | 7.775
475 | 0.1 | 0.40625 | 1351.8 | 7.8343
485 | 0.1 | 0.39786 | 1380 | 7.8932
495 | 0.1 | 0.38981 | 1408.7 | 7.9516
505 | 0.1 | 0.38208 | 1437.7 | 8.0096
515 | 0.1 | 0.37465 | 1467 | 8.0672
525 | 0.1 | 0.36751 | 1496.8 | 8.1245
535 | 0.1 | 0.36063 | 1526.9 | 8.1813
545 | 0.1 | 0.35401 | 1557.4 | 8.2378
555 | 0.1 | 0.34762 | 1588.3 | 8.2939
565 | 0.1 | 0.34146 | 1619.6 | 8.3498
575 | 0.1 | 0.33552 | 1651.2 | 8.4052
585 | 0.1 | 0.32978 | 1683.2 | 8.4604
595 | 0.1 | 0.32423 | 1715.6 | 8.5153
605 | 0.1 | 0.31887 | 1748.3 | 8.5698
615 | 0.1 | 0.31368 | 1781.4 | 8.6241

## 0.3Mpa
Temperature | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy
(K) | (MPa) | (kg/m?) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K)
95 | 0.3 | 445.9 | -56.824 | -0.55532
105 | 0.3 | 432.12 | -22.753 | -0.21437
115 | 0.3 | 417.62 | 11.924 | 0.10104
125 | 0.3 | 402.15 | 47.412 | 0.39689
135 | 0.3 | 4.5748 | 552.76 | 4.3805
145 | 0.3 | 4.2034 | 575.36 | 4.5421
155 | 0.3 | 3.8944 | 597.51 | 4.6898
165 | 0.3 | 3.6317 | 619.38 | 4.8266
175 | 0.3 | 3.4048 | 641.05 | 4.9541
185 | 0.3 | 3.2064 | 662.59 | 5.0738
195 | 0.3 | 3.0309 | 684.05 | 5.1868
205 | 0.3 | 2.8746 | 705.47 | 5.2939
215 | 0.3 | 2.7342 | 726.87 | 5.3958
225 | 0.3 | 2.6073 | 748.3 | 5.4932
235 | 0.3 | 2.4921 | 769.77 | 5.5866
245 | 0.3 | 2.3869 | 791.31 | 5.6763
255 | 0.3 | 2.2904 | 812.95 | 5.7629
265 | 0.3 | 2.2016 | 834.71 | 5.8466
275 | 0.3 | 2.1195 | 856.61 | 5.9278
285 | 0.3 | 2.0435 | 878.69 | 6.0066
295 | 0.3 | 1.9728 | 900.95 | 6.0834
305 | 0.3 | 1.9069 | 923.43 | 6.1583
315 | 0.3 | 1.8454 | 946.13 | 6.2315
325 | 0.3 | 1.7877 | 969.08 | 6.3033
335 | 0.3 | 1.7336 | 992.29 | 6.3736
345 | 0.3 | 1.6827 | 1015.8 | 6.4427
355 | 0.3 | 1.6347 | 1039.6 | 6.5106
365 | 0.3 | 1.5895 | 1063.6 | 6.5775
375 | 0.3 | 1.5466 | 1088 | 6.6435
385 | 0.3 | 1.5061 | 1112.8 | 6.7085
395 | 0.3 | 1.4676 | 1137.8 | 6.7728
405 | 0.3 | 1.4311 | 1163.2 | 6.8363
415 | 0.3 | 1.3964 | 1189 | 6.8991
425 | 0.3 | 1.3633 | 1215.1 | 6.9612
435 | 0.3 | 1.3317 | 1241.5 | 7.0227
445 | 0.3 | 1.3016 | 1268.3 | 7.0837
455 | 0.3 | 1.2728 | 1295.5 | 7.1441
465 | 0.3 | 1.2453 | 1323.1 | 7.204
475 | 0.3 | 1.219 | 1351 | 7.2634
485 | 0.3 | 1.1937 | 1379.3 | 7.3223
495 | 0.3 | 1.1695 | 1407.9 | 7.3808
505 | 0.3 | 1.1463 | 1437 | 7.4389
515 | 0.3 | 1.1239 | 1466.4 | 7.4965
525 | 0.3 | 1.1024 | 1496.2 | 7.5538
535 | 0.3 | 1.0818 | 1526.3 | 7.6107
545 | 0.3 | 1.0618 | 1556.9 | 7.6673
555 | 0.3 | 1.0427 | 1587.8 | 7.7235
565 | 0.3 | 1.0242 | 1619 | 7.7793
575 | 0.3 | 1.0063 | 1650.7 | 7.8348
585 | 0.3 | 0.98905 | 1682.7 | 7.8901
595 | 0.3 | 0.97239 | 1715.1 | 7.9449
605 | 0.3 | 0.95628 | 1747.8 | 7.9995
615 | 0.3 | 0.9407 | 1781 | 8.0538

## 0.5Mpa
Temperature | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy
(K) | (MPa) | (kg/m?) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K)
95 | 0.5 | 446.04 | -56.504 | -0.55668
105 | 0.5 | 432.28 | -22.449 | -0.21588
115 | 0.5 | 417.82 | 12.206 | 0.099332
125 | 0.5 | 402.4 | 47.661 | 0.39491
135 | 0.5 | 385.66 | 84.229 | 0.67628
145 | 0.5 | 7.2869 | 567.29 | 4.2394
155 | 0.5 | 6.695 | 590.66 | 4.3952
165 | 0.5 | 6.2063 | 613.42 | 4.5376
175 | 0.5 | 5.7927 | 635.79 | 4.6692
185 | 0.5 | 5.4365 | 657.89 | 4.792
195 | 0.5 | 5.1253 | 679.81 | 4.9074
205 | 0.5 | 4.8504 | 701.61 | 5.0164
215 | 0.5 | 4.6054 | 723.34 | 5.1199
225 | 0.5 | 4.3854 | 745.05 | 5.2186
235 | 0.5 | 4.1865 | 766.76 | 5.3131
245 | 0.5 | 4.0056 | 788.52 | 5.4037
255 | 0.5 | 3.8404 | 810.35 | 5.4911
265 | 0.5 | 3.6888 | 832.28 | 5.5754
275 | 0.5 | 3.549 | 854.35 | 5.6571
285 | 0.5 | 3.4198 | 876.56 | 5.7365
295 | 0.5 | 3.2999 | 898.95 | 5.8137
305 | 0.5 | 3.1884 | 921.54 | 5.889
315 | 0.5 | 3.0843 | 944.35 | 5.9626
325 | 0.5 | 2.987 | 967.4 | 6.0346
335 | 0.5 | 2.8957 | 990.7 | 6.1052
345 | 0.5 | 2.8099 | 1014.3 | 6.1746
355 | 0.5 | 2.7292 | 1038.1 | 6.2428
365 | 0.5 | 2.653 | 1062.3 | 6.3099
375 | 0.5 | 2.5811 | 1086.8 | 6.376
385 | 0.5 | 2.513 | 1111.5 | 6.4412
395 | 0.5 | 2.4485 | 1136.7 | 6.5056
405 | 0.5 | 2.3872 | 1162.1 | 6.5692
415 | 0.5 | 2.3289 | 1187.9 | 6.6322
425 | 0.5 | 2.2735 | 1214.1 | 6.6944
435 | 0.5 | 2.2207 | 1240.6 | 6.756
445 | 0.5 | 2.1703 | 1267.4 | 6.8171
455 | 0.5 | 2.1221 | 1294.6 | 6.8776
465 | 0.5 | 2.0761 | 1322.2 | 6.9376
475 | 0.5 | 2.032 | 1350.2 | 6.997
485 | 0.5 | 1.9898 | 1378.5 | 7.0561
495 | 0.5 | 1.9493 | 1407.2 | 7.1146
505 | 0.5 | 1.9104 | 1436.3 | 7.1728
515 | 0.5 | 1.8731 | 1465.7 | 7.2305
525 | 0.5 | 1.8372 | 1495.5 | 7.2878
535 | 0.5 | 1.8027 | 1525.7 | 7.3448
545 | 0.5 | 1.7694 | 1556.3 | 7.4014
555 | 0.5 | 1.7374 | 1587.2 | 7.4576
565 | 0.5 | 1.7065 | 1618.5 | 7.5135
575 | 0.5 | 1.6767 | 1650.2 | 7.5691
585 | 0.5 | 1.6479 | 1682.2 | 7.6243
595 | 0.5 | 1.6201 | 1714.6 | 7.6793
605 | 0.5 | 1.5933 | 1747.4 | 7.7339
615 | 0.5 | 1.5673 | 1780.5 | 7.7882

## 1Mpa
Temperature | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy
(K) | (MPa) | (kg/m?) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K)
95 | 1 | 446.39 | -55.704 | -0.56005
105 | 1 | 432.7 | -21.687 | -0.21964
115 | 1 | 418.32 | 12.914 | 0.095085
125 | 1 | 403.01 | 48.289 | 0.39
135 | 1 | 386.44 | 84.733 | 0.67041
145 | 1 | 368.02 | 122.75 | 0.94203
155 | 1 | 14.69 | 571.06 | 3.9475
165 | 1 | 13.332 | 596.98 | 4.1096
175 | 1 | 12.265 | 621.6 | 4.2545
185 | 1 | 11.39 | 645.42 | 4.3868
195 | 1 | 10.654 | 668.69 | 4.5094
205 | 1 | 10.02 | 691.59 | 4.6239
215 | 1 | 9.4678 | 714.23 | 4.7318
225 | 1 | 8.9798 | 736.71 | 4.834
235 | 1 | 8.5447 | 759.1 | 4.9313
245 | 1 | 8.1534 | 781.43 | 5.0244
255 | 1 | 7.7993 | 803.78 | 5.1138
265 | 1 | 7.4768 | 826.16 | 5.1999
275 | 1 | 7.1816 | 848.63 | 5.2831
285 | 1 | 6.9103 | 871.21 | 5.3637
295 | 1 | 6.6597 | 893.93 | 5.4421
305 | 1 | 6.4277 | 916.82 | 5.5184
315 | 1 | 6.212 | 939.9 | 5.5929
325 | 1 | 6.0109 | 963.2 | 5.6657
335 | 1 | 5.8229 | 986.73 | 5.737
345 | 1 | 5.6468 | 1010.5 | 5.807
355 | 1 | 5.4813 | 1034.6 | 5.8757
365 | 1 | 5.3256 | 1058.9 | 5.9433
375 | 1 | 5.1788 | 1083.6 | 6.0099
385 | 1 | 5.04 | 1108.5 | 6.0755
395 | 1 | 4.9087 | 1133.8 | 6.1403
405 | 1 | 4.7842 | 1159.4 | 6.2043
415 | 1 | 4.6661 | 1185.3 | 6.2675
425 | 1 | 4.5537 | 1211.6 | 6.3301
435 | 1 | 4.4468 | 1238.2 | 6.392
445 | 1 | 4.3449 | 1265.1 | 6.4533
455 | 1 | 4.2476 | 1292.5 | 6.514
465 | 1 | 4.1546 | 1320.2 | 6.5742
475 | 1 | 4.0657 | 1348.2 | 6.6339
485 | 1 | 3.9806 | 1376.6 | 6.6931
495 | 1 | 3.8991 | 1405.4 | 6.7518
505 | 1 | 3.8208 | 1434.6 | 6.8101
515 | 1 | 3.7457 | 1464.1 | 6.868
525 | 1 | 3.6735 | 1494 | 6.9255
535 | 1 | 3.6041 | 1524.2 | 6.9826
545 | 1 | 3.5373 | 1554.9 | 7.0393
555 | 1 | 3.4729 | 1585.8 | 7.0957
565 | 1 | 3.4109 | 1617.2 | 7.1517
575 | 1 | 3.3511 | 1648.9 | 7.2073
585 | 1 | 3.2933 | 1681 | 7.2627
595 | 1 | 3.2376 | 1713.5 | 7.3177
605 | 1 | 3.1837 | 1746.3 | 7.3724
615 | 1 | 3.1316 | 1779.5 | 7.4268

## 3Mpa
Temperature | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy
(K) | (MPa) | (kg/m?) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K)
95 | 3 | 95 | -52.495 | -0.57336
105 | 3 | 434.32 | -18.623 | -0.23439
115 | 3 | 420.26 | 15.773 | 0.078469
125 | 3 | 405.4 | 50.85 | 0.3709
135 | 3 | 389.45 | 86.842 | 0.64785
145 | 3 | 372 | 124.13 | 0.91425
155 | 3 | 352.27 | 163.4 | 1.176
165 | 3 | 328.74 | 206.03 | 1.4424
175 | 3 | 296.89 | 256 | 1.7361
185 | 3 | 45.323 | 577.32 | 3.545
195 | 3 | 39.311 | 613.35 | 3.7349
205 | 3 | 35.321 | 644.42 | 3.8903
215 | 3 | 32.343 | 672.96 | 4.0263
225 | 3 | 29.981 | 699.97 | 4.1491
235 | 3 | 28.033 | 725.98 | 4.2622
245 | 3 | 26.384 | 751.31 | 4.3677
255 | 3 | 24.96 | 776.17 | 4.4672
265 | 3 | 23.711 | 800.71 | 4.5616
275 | 3 | 22.604 | 825.06 | 4.6518
285 | 3 | 21.612 | 849.29 | 4.7384
295 | 3 | 20.716 | 873.48 | 4.8218
305 | 3 | 19.902 | 897.68 | 4.9025
315 | 3 | 19.157 | 921.95 | 4.9808
325 | 3 | 18.472 | 946.33 | 5.0569
335 | 3 | 17.84 | 970.84 | 5.1312
345 | 3 | 17.254 | 995.52 | 5.2038
355 | 3 | 16.709 | 1020.4 | 5.2749
365 | 3 | 16.201 | 1045.5 | 5.3447
375 | 3 | 15.725 | 1070.8 | 5.4131
385 | 3 | 15.278 | 1096.4 | 5.4805
395 | 3 | 14.858 | 1122.3 | 5.5469
405 | 3 | 14.462 | 1148.5 | 5.6123
415 | 3 | 14.087 | 1175 | 5.6768
425 | 3 | 13.733 | 1201.7 | 5.7406
435 | 3 | 13.397 | 1228.8 | 5.8036
445 | 3 | 13.079 | 1256.2 | 5.8659
455 | 3 | 12.776 | 1284 | 5.9275
465 | 3 | 12.487 | 1312.1 | 5.9886
475 | 3 | 12.211 | 1340.5 | 6.0491
485 | 3 | 11.948 | 1369.3 | 6.109
495 | 3 | 11.697 | 1398.4 | 6.1684
505 | 3 | 11.457 | 1427.8 | 6.2274
515 | 3 | 11.226 | 1457.7 | 6.2859
525 | 3 | 11.005 | 1487.9 | 6.3439
535 | 3 | 10.793 | 1518.4 | 6.4015
545 | 3 | 10.589 | 1549.3 | 6.4587
555 | 3 | 10.393 | 1580.5 | 6.5155
565 | 3 | 10.204 | 1612.1 | 6.572
575 | 3 | 10.022 | 1644.1 | 6.6281
585 | 3 | 9.8471 | 1676.4 | 6.6838
595 | 3 | 9.6781 | 1709.1 | 6.7392
605 | 3 | 9.5149 | 1742.1 | 6.7942
615 | 3 | 9.3573 | 1775.5 | 6.8489

## 5Mpa
Temperature | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy
(K) | (MPa) | (kg/m?) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K)
95 | 5 | 449.1 | -49.272 | -0.58638
105 | 5 | 435.89 | -15.534 | -0.24875
115 | 5 | 422.13 | 18.674 | 0.062405
125 | 5 | 407.67 | 53.483 | 0.35261
135 | 5 | 392.27 | 89.082 | 0.62654
145 | 5 | 375.62 | 125.77 | 0.88862
155 | 5 | 357.19 | 164.01 | 1.1436
165 | 5 | 336.04 | 204.7 | 1.3979
175 | 5 | 310.17 | 249.68 | 1.6624
185 | 5 | 273.26 | 304.71 | 1.9678
195 | 5 | 114.94 | 490.13 | 2.9345
205 | 5 | 76.725 | 574.9 | 3.3606
215 | 5 | 64.532 | 619.62 | 3.5738
225 | 5 | 57.151 | 655.83 | 3.7385
235 | 5 | 51.905 | 688.03 | 3.8786
245 | 5 | 47.868 | 717.92 | 4.0032
255 | 5 | 44.609 | 746.31 | 4.1168
265 | 5 | 41.892 | 773.71 | 4.2222
275 | 5 | 39.573 | 800.42 | 4.3211
285 | 5 | 37.558 | 826.65 | 4.4148
295 | 5 | 35.784 | 852.56 | 4.5042
305 | 5 | 34.203 | 878.27 | 4.5899
315 | 5 | 32.783 | 903.86 | 4.6725
325 | 5 | 31.497 | 929.42 | 4.7523
335 | 5 | 30.324 | 954.99 | 4.8298
345 | 5 | 29.248 | 980.63 | 4.9052
355 | 5 | 28.257 | 1006.4 | 4.9788
365 | 5 | 27.34 | 1032.3 | 5.0508
375 | 5 | 26.488 | 1058.4 | 5.1213
385 | 5 | 25.694 | 1084.6 | 5.1904
395 | 5 | 24.951 | 1111.1 | 5.2584
405 | 5 | 24.255 | 1137.9 | 5.3252
415 | 5 | 23.6 | 1164.9 | 5.3911
425 | 5 | 22.983 | 1192.2 | 5.456
435 | 5 | 22.401 | 1219.7 | 5.5201
445 | 5 | 21.849 | 1247.6 | 5.5834
455 | 5 | 21.327 | 1275.7 | 5.646
465 | 5 | 20.83 | 1304.2 | 5.7079
475 | 5 | 20.358 | 1333 | 5.7692
485 | 5 | 19.909 | 1362.1 | 5.8299
495 | 5 | 19.48 | 1391.6 | 5.89
505 | 5 | 19.07 | 1421.4 | 5.9496
515 | 5 | 18.679 | 1451.5 | 6.0087
525 | 5 | 18.304 | 1482 | 6.0672
535 | 5 | 17.945 | 1512.8 | 6.1254
545 | 5 | 17.6 | 1543.9 | 6.1831
555 | 5 | 17.269 | 1575.4 | 6.2403
565 | 5 | 16.951 | 1607.3 | 6.2972
575 | 5 | 16.644 | 1639.5 | 6.3537
585 | 5 | 16.35 | 1672 | 6.4098
595 | 5 | 16.066 | 1704.9 | 6.4655
605 | 5 | 15.792 | 1738.1 | 6.5209
615 | 5 | 15.527 | 1771.7 | 6.5759

## 10Mpa
Temperature | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy
(K) | (MPa) | (kg/m?) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K)
95 | 10 | 452.32 | -41.16 | -0.61776
105 | 10 | 439.63 | -7.7183 | -0.28309
115 | 10 | 426.53 | 26.082 | 0.024373
125 | 10 | 412.91 | 60.33 | 0.3099
135 | 10 | 398.65 | 95.135 | 0.57774
145 | 10 | 383.56 | 130.66 | 0.83156
155 | 10 | 367.39 | 167.14 | 1.0748
165 | 10 | 349.81 | 204.93 | 1.311
175 | 10 | 330.29 | 244.55 | 1.5441
185 | 10 | 308 | 286.87 | 1.7792
195 | 10 | 281.59 | 333.36 | 2.0238
205 | 10 | 248.89 | 386.55 | 2.2896
215 | 10 | 208.6 | 449.13 | 2.5875
225 | 10 | 168.43 | 515.62 | 2.8898
235 | 10 | 139.07 | 574.22 | 3.1448
245 | 10 | 119.68 | 622.9 | 3.3478
255 | 10 | 106.29 | 664.68 | 3.515
265 | 10 | 96.413 | 702.05 | 3.6588
275 | 10 | 88.751 | 736.49 | 3.7864
285 | 10 | 82.57 | 768.94 | 3.9023
295 | 10 | 77.438 | 799.98 | 4.0094
305 | 10 | 73.081 | 830.01 | 4.1095
315 | 10 | 69.316 | 859.32 | 4.2041
325 | 10 | 66.016 | 888.11 | 4.294
335 | 10 | 63.091 | 916.53 | 4.3802
345 | 10 | 60.472 | 944.7 | 4.463
355 | 10 | 58.109 | 972.72 | 4.5431
365 | 10 | 55.961 | 1000.7 | 4.6208
375 | 10 | 53.997 | 1028.6 | 4.6963
385 | 10 | 52.191 | 1056.6 | 4.7699
395 | 10 | 50.523 | 1084.7 | 4.8419
405 | 10 | 48.977 | 1112.9 | 4.9124
415 | 10 | 47.537 | 1141.2 | 4.9815
425 | 10 | 46.193 | 1169.7 | 5.0494
435 | 10 | 44.933 | 1198.4 | 5.1162
445 | 10 | 43.75 | 1227.4 | 5.182
455 | 10 | 42.636 | 1256.6 | 5.2468
465 | 10 | 41.585 | 1286 | 5.3108
475 | 10 | 40.59 | 1315.7 | 5.374
485 | 10 | 39.647 | 1345.7 | 5.4365
495 | 10 | 38.753 | 1375.9 | 5.4982
505 | 10 | 37.901 | 1406.5 | 5.5593
515 | 10 | 37.091 | 1437.3 | 5.6198
525 | 10 | 36.318 | 1468.5 | 5.6797
535 | 10 | 35.579 | 1499.9 | 5.739
545 | 10 | 34.873 | 1531.7 | 5.7979
555 | 10 | 34.197 | 1563.8 | 5.8562
565 | 10 | 33.548 | 1596.2 | 5.9141
575 | 10 | 32.926 | 1628.9 | 5.9715
585 | 10 | 32.328 | 1662 | 6.0285
595 | 10 | 31.754 | 1695.4 | 6.0851
605 | 10 | 31.2 | 1729.1 | 6.1413
615 | 10 | 30.668 | 1763.1 | 6.1971